## 柱参数检测记录表
柱参数检测记录表
样品编号 | [9 empty] | 检测日期
工程名称
仪器设备 |  | 混凝土回弹仪（ ）、碳化深度检测仪（ ）、钢筋扫描仪（ ）、卷尺（ ）
检测依据 |  | □JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、 □JGJ/T294-2013高强混凝土强度检测技术规程 、 □JGJ/T 152-2019混凝土中钢筋检测技术标准、 □GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范
序号 | 检测部位 及构件名 称 | 测点轴线位置 | 构件截面(mm) |  |  |  | 砼设计等级 | 实测碳化 | 构件编号 | 钢筋设计要求 |  |  | 扫描方向 | 钢筋保护层厚度检测数据（mm） | 钢筋间距检测数据（mm）
|  |  | 实测值 |  | 平均值 |  |  |  |  | 钢筋 规格 | 间距 | 保护层厚度（mm）
|  |  | 数字轴 | 字母轴 | 数字轴 | 字母轴
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12) | [6 empty] | 数字轴 （ ） 字母轴 （ ）
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S10:V11)
|  |  | 2 | 4 | 3 | 5 | [6 empty] | 数字轴 （ ） 字母轴 （ ）
|  |  | 3 | 5
|  |  | 4 | 6 | [10 empty] | 平均值 | AVERAGE(S13:V14)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12) | [6 empty] | 数字轴 （ ） 字母轴 （ ）
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S16:V17)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12) | [6 empty] | 数字轴 （ ） 字母轴 （ ）
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S19:V20)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12) | [6 empty] | 数字轴 （ ） 字母轴 （ ）
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S22:V23)
备注 |  | 数据均修约整数
校核人： 检测人员：

## 梁参数检测记录表
梁参数检测记录表
样品编号 | [9 empty] | 检测日期
工程名称
仪器设备 |  | 混凝土回弹仪（ ）、碳化深度检测仪（ ）、钢筋扫描仪（ ）、卷尺（ ）
检测依据 |  | □JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、 □JGJ/T294-2013高强混凝土强度检测技术规程 、 □JGJ/T 152-2019混凝土中钢筋检测技术标准、 □GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范
序号 | 检测部位 及构件名 称 | 测点轴线位置 | 构件截面(mm) |  |  |  | 砼设计等级 | 实测碳化 | 构件编号 | 钢筋设计要求 |  |  | 相邻板厚（mm） | 钢筋保护层厚度检测数据（mm） | 钢筋间距检测数据（mm）
|  |  | 实测值 |  | 平均值 |  |  |  |  | 钢筋 规格 | 间距 | 保护层厚度（mm）
|  |  | 数字轴 | 字母轴 | 数字轴 | 字母轴
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12)
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S10:V11)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12)
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S13:V14)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12)
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S16:V17)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12)
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S19:V20)
[5 empty] | AVERAGE(D10:D12) | AVERAGE(E10:E12)
[15 empty] | 平均值 | AVERAGE(S22:V23)
备注 |  | 数据均修约整数
校核人： 检测人员：

## 板参数检测记录表
板参数检测记录表
样品编号 | [7 empty] | 检测日期
工程名称
仪器设备 |  | 混凝土回弹仪（ ）、碳化深度检测仪（ ）、钢筋扫描仪（ ）、卷尺（ ）、楼板测厚仪（ ）
检测依据 |  | □JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程、 □JGJ/T294-2013高强混凝土强度检测技术规程 、 □JGJ/T 152-2019混凝土中钢筋检测技术标准、 □GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范
序号 | 检测部位 及构件名 称 | 测点轴线位置 | 构件截面(mm) |  | 砼设计等级 | 实测碳化 | 构件编号 | 钢筋设计要求 |  |  | 扫描方向 | 钢筋保护层厚度检测数据（mm） | 钢筋间距检测数据（mm）
|  |  | 实测值 | 平均值 |  |  |  | 钢筋 规格 | 间距 | 保护层厚度（mm）
|  |  |  | AVERAGE(D9:D14) | [6 empty] | 短跨
[13 empty] | 平均值 | AVERAGE(Q9:T10)
长跨
[13 empty] | 平均值 | AVERAGE(Q12:T13)
|  |  |  | AVERAGE(D15:D20) | [6 empty] | 短跨
[13 empty] | 平均值 | AVERAGE(Q15:T16)
长跨
[13 empty] | 平均值 | AVERAGE(Q18:T19)
备注 |  | 数据均修约整数
校核人： 检测人员：

## 裂缝缺陷观测记录表
建筑裂缝及缺陷观测记录表
样品编号 |  |  | 检测日期
工程名称
检测依据：□GB 50144-2019工业建筑可靠性鉴定标准 □GB 50292-2015 民用建筑可靠性鉴定标准
序号 | 缺陷类型 | 缺陷详情 | 缺陷位置 | 简图
（直接选用）
缺陷类型：A（楼板裂缝）、B（梁裂缝）C（柱裂缝）D（墙裂缝）E（渗、漏水）F（构件变形）G（杆件锈蚀） H（其他）
校核人： 检测人员：

## 建筑物位移观测记录表
建筑物位移观测记录表
样品编号 |  |  | 检测日期
工程名称
检测依据 | □JGJ 8-2016建筑变形测量规范
观测位置 | 观测点位坐标（mm） |  | 位移量（mm） | 整体位移量（mm） | 备注
| X1 | X2 | ABS(C6-E6) | SQRT(F6^2+F7^2) | 数据修约至整数
| Y1 | Y2 | ABS(C7-E7)
| Z1 | Z2 | 建筑/构件高度（mm） | ABS(C8-E8)
| X1 | X2
| Y1 | Y2
| Z1 | Z2 | 建筑/构件高度（mm）
| X1 | X2
| Y1 | Y2
| Z1 | Z2 | 建筑/构件高度（mm）
平面示意图
校核人： 检测人员：

## 空白记录表
样品编号 |  | 检测日期
工程名称
详细检查内容
校核人： 检测人员：

## 防腐涂层厚度检测记录
防腐涂层厚度检测记录表
样品编号 |  |  |  | 检测日期
工程名称
检测设备 | 涂层测厚仪S-
依据标准 | □《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010 □《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
序号 | 构件部位 | 点位 | 测点厚度（μm） |  | 测点平均值（μm） | 厚度平均值（μm）
|  | 1 |  |  | AVERAGE(D7:F7) | AVERAGE(G7:G11)
|  | 2 |  |  | AVERAGE(D8:F8)
|  | 3 |  |  | AVERAGE(D9:F9)
|  | 4 |  |  | AVERAGE(D10:F10)
|  | 5 |  |  | AVERAGE(D11:F11)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
备注 | 数据均修约整数
校核人： 检测人员：

## 钢材里氏硬度检测记录表
钢材里氏硬度检测记录表
样品编号 |  |  |  | 检测日期
工程名称
检测设备
依据标准 | □《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010 □《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
序号 | 构件部位 | 测区 | 里氏硬度（HL）
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
备注
校核人： 检测人员：

## 尺寸偏差检测记录表
尺寸偏差检测记录表
样品编号 |  |  |  | 检测日期
工程名称
检测设备
依据标准
序号 | 构件部位 | 设计尺寸（mm） | 点位 | 实测尺寸（mm） | 实测平均值（mm） | 备注
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
备注
校核人： 检测人员：

## 绘图表
样品编号 |  |  |  |  | 检测日期
工程名称
详细检查内容 | 结构类型 | 砌体结构（ ）轻钢结构（ ）排架结构（ ）网架结构（ ）门钢结构（ ）框架结构（ ）其 他（ ） |  |  |  | 修建年代
改扩建年代
现 场 复 原 图
参 数 详 情 | 梁： |  | 板： | 柱： | 门、窗洞口： |  | 层高、构件节点等：
校核人： 检测人员：